淮北市中心血站

采血袋、血小板收集装置、

病毒灭活输血过滤器材采购

项目编号：2017-02

招标文件

采购人:淮北市中心血站

2017年10月

目录

第一章  招标文件

一、招标公告

二、供应商须知前附表

三、供应商须知

四、评标办法（综合评分法）

五、采购需求

第二章  投标文件

一、投标函

二、投标人诚信承诺书

三、开标一览表

四、货物分项报价表

五、技术规格响应表

六、商务要求响应情况表

七、货物服务技术方案

八、资格证明文件

- 第一章  招标文件

## 一、招标公告

1.项目概况

1.1项目名称：淮北市中心血站

1.2项目编号: 2017-02

1.3采购方式：公开招标

1.4采 购 人：淮北市中心血站

1.5采购内容:详见采购需求。

2.供应商资格

2.1具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2.2在中国境内注册，具有独立法人资格；

2.3本项目不接受单项投标。

3.招标文件的获取

3.1凡有意参加的供应商、厂家，于公告发布之日起在淮北市中心血站网站自行下载招标文件。

4. 投标文件的递交:

4.1投标文件递交的截止时间为2017年10月17日17:30，地点：淮北市中心血站十楼会议室。

4.2投标文件递交时间: 2017年10月17日17:00-17:30。

4.3逾期未送达指定时间、地点的投标文件，采购人拒绝接受。

5、联系方式 :

淮北市中心血站 总务科 王学锋

联系电话：18956186173

2017年10月10日

## 二、供应商须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：淮北市中心血站检验检测试剂采购 项目编号：2017-01 |
| 2 | 采购人：淮北市中心血站 |
| 3 | 供货要求：按采购人需求分批供货 招标范围：详见采购需求 |
| 4 | 投标有效期：开标后30天 |
| 5 | 投标文件递交至：淮北市中心血站会议室十楼 投标文件递交截止时间：2017年10月17日17:30,过时递交的拒收。 |
| 6 | 开标时间：2017 年10月18日8时30分 开标地点： 淮北市中心血站会议室十楼 |
| 7 | 评审方法：■综合评分法（第一、二、三包段） |
| 8 | 投标文件的份数：正本1份；副本4份，集中密封包装。 投标文件密封在投标袋中，封面上标注投标人全称、项目名称、项目编号和所投标段，密封处盖投标人单位公章。 |
| 9 | 付款方式：验收合格后，压一批、支付一批。 |

## 三、供应商须知

（一）总   则

- 1.1适用范围

- 本招标文件仅适用于本次招标所述的项目采购。

- 1.2定义

- 1.2.1“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

- 1.2.2“采购代理机构”系指集中采购机构或依法经认定资格的其他采购代理机构。

- 1.2.3“招标采购单位”系指采购单位及其委托的采购代理机构。

- 1.2.4“供应商”系指向采购人提交货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人

- 1.2.5“成交商”系指最终被授予合同的供应商。

- 1.3投标费用

- 1.3.1  供应商必须自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标采购单位在任何情况下均无义务和责任承担这些费用

- 1.4合格的供应商

- 1.4.1合格的供应商应符合招标文件载明的投标资格。

- 1.4.2供应商之间如果存在下列情形之一的，不得同时参加同一标段（包别）或者不分标段（包别）的同一项目投标：

- 1.4.2.1法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人；

- 1.4.2.2母公司、全资子公司及其控股公司；

- 1.4.2.3参加投标的其他组织之间存在特殊的利害关系的；

- 1.4.2.4法律和行政法规规定的其他情形。

- 1.5勘察现场

- 1.5.1供应商应自行对现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。

- 1.5.2勘察现场所发生的费用由供应商自行承担。采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。供应商未到现场实地踏勘的，签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同价款或索赔的要求。

- 1.5.3除非有特殊要求，招标文件不单独提供供货使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

- 1.6知识产权

- 1.6.1供应商须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如供应商不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，供应商须承担全部赔偿责任。

- 1.6.2供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商须提供开发接口和开发手册等技术文档。

- 1.7.本次招标文件解释权归采购人。

（二）招标文件

- 2招标文件构成

- 2.1招标文件包括以下部分：

- 2.1.1招标公告；

- 2.1.2供应商须知前附表；

- 2.1.3供应商须知；

- 2.1.4供应商须知补充事项；

- 2.1.5评标办法；

- 2.1.6采购需求；

- 2.1.7投标文件格式；

- 2.1.8图纸、答疑、补遗、补充通知等。

- 2.2 供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条件、条款和规范等要求。

- 2.3供应商应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

- 2.4供应商获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在招标公告发出之日起7个工作日内提出，否则，由此引起的损失由供应商自行承担。

- 2.5招标文件的澄清与修改

- 2.5.1 按供应商须知前附表规定方式进行澄清与修改

- 2.5.2在投标截止时间前，采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，向血站上发布变更公告。在上述情况下，采购人和供应商在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

## （三）投标文件的编制

- 3.1投标文件构成与格式

- (1)投标函；

- (2)开标一览表；

- （3）诚信承诺书；

- (4)货物分项报价表；

- (5)技术规格响应表；

- (6)商务要求响应情况表；

- (7)货物服务技术方案；

- (8)资格证明文件；

- 3.1.1投标文件是对招标文件的实质性响应及承诺文件。

- 3.1.2除专用术语外，投标文件以及供应商与采购人就有关投标的往来函电均应使用中文。供应商提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

- 3.1.3除非招标文件另有规定，投标文件应使用中华人民共和国法定计量单位。

- 3.1.4除非招标文件另有规定，投标文件应使用人民币填报所有报价。允许以多种货币报价的，应当按照中国银行在开标日公布的汇率中间价换算成人民币。

- 3.1.5投标文件应编制连续页码。投标文件除特殊规格的图纸或方案、图片资料等外，均应按A4规格制作，为节约和环保，建议投标文件双面打印。

- 3.1.6电报、电话、传真形式的投标概不接受。

- 3.1.7开标后供应商的投标文件一律不予退还。

- 3.2报价

- 3.2.1供应商应以“标段”为报价的基本单位。并以“标段”为单位制作投标文件。标段内所有项目均应报价（免费赠送的除外），否则将导致投标无效。

- 3.2.2供应商的报价应包含所投货物、保险、税费、包装、加工及加工损耗、运输、现场落地、安装及安装损耗、调试、检定验收和交付后约定期限内免费维保等工作所发生的一切应有费用。投标报价为签订合同的依据。

- 3.2.3供应商应在投标文件中注明拟提供货物的单价明细和总价。

- 3.2.4除非招标文件另有规定，每一标段只允许有一个最终报价，任何有选择的报价或替代方案将导致投标无效。

- 3.2.5采购人不建议供应商采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠可直接计算并体现在各项投标报价的单价中。

- 3.2.6除政策性文件规定以外，供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

- 3.3投标内容填写及说明

- 3.3.1投标文件须对招标文件载明的投标资格、技术、资信、服务、报价等全部要求和条件做出实质性和完整的响应，如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料、证明及数据，将导致投标无效。

- 3.3.2供应商应在投标文件中提交招标文件要求的有关证明文件，作为其投标文件的一部分。

- 3.3.3供应商应在投标文件中提交招标文件要求的所有货物的合格性以及符合招标文件规定的证明文件（可以是手册、图纸和资料）等，并作为其投标文件的一部分。包括：

- 3.3.3.1货物主要性能（内容）的详细描述.

- 3.3.3.2保证所投货物正常、安全、连续运行期间所需的所有备品、备件及专用工具的详细清单。

- 3.3.3.3投标文件应字迹清楚、编排有序、内容齐全、不得涂改或增删。如有错漏处必须修改，应在修改处加盖供应商公章。

- 3.4投标保证金：按前附表规定执行。

- 3.4.1对于未按要求提交投标保证金的投标，将被视为非实质性响应性投标而导致投标无效。

- 3.4.2有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- （1）投标人无故放弃中标或中标候选人资格的。

- （2）在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的。

- （3）在招标投标活动中串通投标、弄虚作假、以他人名义投标。

- （4）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件。

- （5）中标人无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

- （6）投标人以投诉为名排挤竞争对手，进行虚假、恶意投诉，阻碍招标投标活动的正常进行的。

- （7）投标人诚信承诺书承诺的情形。

- 3.5投标有效期

- 3.5.1投标有效期：见供应商须知前附表。

- 3.5.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定

- 的责任。

- 3.5.3投标有效期从投标截止日起计算。

- 3.6投标文件编制

- 3.6.1 投标文件应按第二章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

- 3.6.2投标文件应打印，并由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字（或盖章）或加盖单位公章。投标人的法定代表人授权代理人签字（或盖章）的，投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

- 3.6.3 投标文件正本一份, 副本四份。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

## （四）投标文件的递交

- 4.1投标文件的密封和标记

- 4.1.1投标文件制作、装订、密封要求：

- （1）投标文件正本与副本应分别胶装成册（不得使用活页夹装订，封面上应标记“正本”或“副本”，正本和副本数量应符合投标人须知前附表规定)。

- （2）因投标文件装订问题造成松散、丢失，按无效投标处理。

- （3）投标文件密封袋“封口处”应密封，并加盖供应商公章。

- 投标文件密封袋上均应写明：（见前附表）

- 4.1.2 1包和2包供应商必须同时投标，但各包必须单独做投标文件、单独封装、单独报价。

- 4.1.3供应商提供的彩页和投标文件一起装订。

- 4.1.4每标段的货物均不能拆开投标，必须对该标段的全部货物投标。否则，其投标行为无效。

- 4.2投标文件的递交

- 4.2.1供应商应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达供应商须知前附表指定开标地点。

- 4.2.2在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，为无效投标文件。

- 4.3投标文件的修改和撤回

- 4.3.1 供应商在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，并以书面形式通知采购人。在投标截止时间后，供应商不得再要求修改或撤回其投标文件。

- 4.3.2 供应商的修改书或撤回通知书，应按规定进行编制、密封、标记和递交，且在内层信封上标明“修改”或“撤回”字样。

## (五)开标与评标

- 5.1开标

- 5.1.1采购人将在供应商须知前附表规定的时间和地点组织开标，并邀请所有供应商的法定代表人或其被授权的委托人准时参加。采购人在投标截止时间前收到的投标文件不少于3家，应按时开标。

- 5.1.2唱标前，采购人将会同监督人员或各供应商授权代表人进行验标（检查投标文件密封情况），并宣布检查结果。确认无误后开标。

- 5.1.3开标时，当众宣读供应商名称、包段名称、投标报价、供货日期、书面修改和撤回投标的通知以及其他相关内容。

- 5.1.4在评审结束前，供应商授权代表在开标现场等候，以便询标。

- 5.2投标文件的澄清、说明或补正

- 5.2.1为有助于投标的审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求供应商对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

- 5.2.2投标文件中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

- 5.2.3开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

- 5.3评标

- 5.3.1 评委会将按照招标文件规定的评标办法对供应商进行投标有效性评审。

- 5.3.2初步评审时，评委会将首先审查供应商资格条件是否符合招标文件要求，实质上响应的投标应与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的供货范围、质量和性能等。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为响应性的投标。

- 5.3.3 在招标采购中，出现下列情形之一的，供应商的投标文件无效：

- 5.3.3.1投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

- 5.3.3.2明显不符合技术规范、技术标准的要求；

- 5.3.3.3投标文件附有采购人不能接受的条件；

- 5.3.3.4投标文件内容不全，关键内容字迹模糊、难以辨认或未按规定格式填写的(格式内容有实质性改变）；

- 5.3.3.5投标文件内容中出现雷同、串通投标的。

- 5.3.3.6供应商对同一招标项目递交两份或多份内容不同的投标文件，或对同一招标项目有两个或多个投标报价；

- 5.3.3.7投标保证金不符合招标文件要求的；

- 5.3.3.8法律、法规规定的其他情形.

- 5.4其他情况

- 5.4.1在招标采购中，出现下列情形之一的，经站采购领导小组同意后转为竞争性谈判：

- (1)符合专业条件的供应商或对招标文件作实质响应的供应商只有两家；

- (2) 只有2家到场的；

- 5.4.2公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商未达到2家数量时，做流标处理。

## (六)定标与签订合同

- 6.定标

- 6.1 定标方式详见“评标办法”；

- 6.2 凡发现中标候选人有下列行为之一的，其中标无效，并移交监督管理部门依法处理：

- 6.2.1提供虚假材料谋取中标的；

- 6.2.1.1供应商有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

- 6.2.1.2使用伪造、变造的许可证件；

- 6.2.1.3提供虚假的财务状况或者业绩；

- 6.2.1.4提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

- 6.2.1.5提供虚假的信用状况；

- 6.2.1.6其他弄虚作假的行为。

- 6.3中标结果公告将在网站上发布。

- 6.4.中标通知书

- 6.4.1采购人将以中标(成交)通知书形式通知中标人。

- 6.5签订合同

6.5.1中标人应在中标通知书发出之日起10日内（具体时间、地点见中标通知书）与采购人签订合同，

- 6.5.2 采购双方必须严格按照招标文件、投标文件及有关承诺签订采购合同，不得擅自变更。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致，采购人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

- 对任何因双方擅自变更合同引起的问题交易中心概不负责，合同风险由双方自行承担。

- 6.5.3采购人保留以书面形式要求合同的卖方对其所投货物的装运方式、交货地点及服务细则等作适当调整的权利。

- 6.5.4无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该供应商进入初审、详细评审或其它后续程序，包括已经签约的情形，一旦在任何时间被发现，采购监督管理部门有权决定是否取消该供应商此前评议的结果或是否对该报价予以拒绝，并有权采取相应的补救或纠正措施。一旦该供应商被拒绝或被取消此前评议结果，其现有的位置将被其他供应商依序替代或重新组织采购，相关的一切损失均由该供应商自行承担。

- 6.6验收

- 6.6.1采购人严格依照采购文件、中标通知书、政府采购合同及相关验收规范进行核对、验收，形成验收结论，并出具书面验收报告。

- 6.6.2涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门或相关专家参与验收。

- 7. 质疑与投诉

- 7.1招标文件发布后，潜在供应商如发现招标文件的商务条款、技术要求存在错误、遗漏、含混不清等问题，可按投标须知前附表约定的方式和时间向采购单位提出询问，要求修改或澄清。

- 7.2供应商认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或应当知道自己的权益受到损害之日起七个工作日内，由供应商授权代表（或法定代表人）携带身份证明材料，以书面形式向采购人提出质疑，逾期不予受理。

- 7.3供应商提出书面质疑，负有举证的责任:

- （一）被质疑人的名称、地址、电话、邮编；

- （二）采购项目名称、项目编号、包别；

- （三）具体的质疑事项、事实和法律依据（具体条款）；

- （四）提起质疑的供应商名称、地址、有效联系方式（包括手机、传真号码）；

- （五）质疑的日期；

- （六）法定代表人签字(章)，并加盖公章。

- 按照“谁主张、谁举证”的原则，质疑书应当附上相关证明材料，否则质疑将视为无有效证据支持，将被予以驳回。

- 供应商在经其法定代表人签字并盖上供应商公章后，将该质疑函当面递交至招标采购单位。

- 7.4 有以下情形之一的，视为无效质疑：

有下列情形之一的，属于无效质疑，招标采购单位可不予受理：

- （一）未在有效期限内提出质疑的；

- （二）质疑未以书面形式提出的；

- （三）所提交材料未明示属于质疑材料的；

- （四）质疑书没有法定代表人签字(章)，并加盖公章；

- （五）质疑书未提供有效联系人或联系方式的；

- （六）质疑事项已经进入投诉或者诉讼程序的；

- （七）其它不符合受理条件的情形。

- 被判定无效质疑的，招标采购单位将书面回复投标单位其质疑无效的理由，并记录无效质疑一次。

- 7.5采购人将在收到书面质疑后3个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑人，但答复的内容不涉及商业秘密。提出质疑的供应商对答复不满意或采购人未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向上级纪检、监察部门（0561-3119593）投诉。

- 8.未尽事宜

- 8.1如以上供应商须知不能满足项目的要求，其具体的补充与修改内容见“供应商须知补充事项”。

- 四、综合评分法（第一、二、三包段）

- 1. 评标方法

- 1.1根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，为规范本项目招标的评标工作，制定本办法。

- 1.2评标委员会依据本章评标标准规定对投标文件进行评审。

- 1.3综合评分法：评标委员会对所有供应商进行初审（符合性评审、资格评审）全部通过的进入综合评审阶段。

- 2. 评标原则

- 遵循公平、公正、科学、择优的原则。

- 3. 评标委员会组成及职责

- 3.1评标委员会

- 评标委员会由采购人依法组建,所有评标委员会成员推举产生评标委员会组长。

- 3.2 评标委员会的职责

- 评标委员会应当根据评标办法，对投标文件进行评审和比较，向采购人推荐中标候选人或根据采购人的授权直接确定中标人。各评委独立评审，提出评审意见，不受任何单位或者个人的干预。各评委对其各自评审结果负责，并在评标报告上签字确认。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并现场记录。

- 4.评标程序

- 评标准备、初步评审（符合性评审、资格评审）、综合评审、推荐中标候选人。

- 4.1评标准备

- 评标委员会熟悉评标工作情况：

- (1)听取采购人或者其委托的招标代理机构对招标项目情况的介绍。

- (2)阅读、研究招标文件和相关评标资料，获取评标所需要的重要信息和数据,至少应了解和熟悉以下内容：招标的目标、招标项目的范围和性质、招标文件规定的主要技术要求、标准和商务条款。

- (3)熟悉招标文件规定的评标标准和评标方法及在评标过程中需要考虑的相关因素。

- (4)核对评标工作用表。

- 4.2初步评审（符合性评审、资格评审）：评标委员会依据招标文件规定的标准进行评审，有一项不符合评审标准的，则按否决其投标处理。

- 4.3综合评审：由评标委员会按综合评审表标准对供应商提交资料进行评审打分。

- 4.4推荐中标候选人：

- 4.4. 1第一、二、三包段：根据评标委员会评议、评分结果，按得分由高到低顺序推荐1-3名中标候选人。采购人依据评标委员会推荐有排序的中标候选人，依法确定中标人。综合得分最高的为第一中标候选人，以此类推。若出现综合得分相同情况，报价低的供应商优先，若综合得分和报价均相同，在监标人的监督下由供应商现场抽签决定排名。第一中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人优先按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。

- 5. 投标文件的澄清和补正

- 5.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求供应商对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

- 5.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。供应商的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

- 5.3评标委员会对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

- 6. 评标结果

- 6.1除采购人授权评标委员会直接确定中标人外，评标委员会按照招标文件规定的评审标准推荐中标候选人。

- 6.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。评标报告应当如实记载以下内容：

- (1)基本情况和数据表。

- (2)评标委员会成员名单。

- (3)开标记录。

- (4)符合要求的供应商一览表。

- (5)否决其投标情况说明。

- (6)评标标准、评标方法或者评标因素一览表。

- (7)经评审的价格一览表。

- (8)经评审的供应商排序。

- (9)推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜。

- (10)澄清、说明、补正事项纪要。

- 7. 适用范围

- 适用于本项目。

初步评审表

| - 条款号 | - 评审因素 | - 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| - 符合性评审 | - 供应商名称 | - 与营业执照、基本账户开户许可证一致 |
|  | - 开标一览表 | - 符合招标文件规定 |
|  | - 报价唯一 | - 只能有一个有效报价 |
|  | - 供货日期 | - 符合招标文件规定 |
| - 资格审查 | - 开户许可证 | - 有效并符合招标文件要求 |
|  | - 营业执照（副本） | - 有效并符合招标文件要求 |
|  | - 采购需求 | - 是否符合招标文件要求 |
| - 以上评审中（资格审查）中要求的证件或材料，供应商须提供复印件加盖单位公章放入投标文件内。 |  |  |

综 合 评 审 表（第一、二、三包段）

| - 序号 | - 商务标 |  | - 评分分值（满分 - 40分） | - 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分40分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值（40%）×100，四舍五入小数点后保留两位。 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 信用及业绩 | - 认证体系 | - 10分 | - CE认证证书、ISO质量体系认证证书、国家实验室认可证书、药品GMP认证证书、银行信用等级证书、企业信用等级评估证书、世界四大会计事务所审计的上一年度财务审计报告（盈利）、产品注册证书、产品检验报告，缺失一项-2分，最低0分。 | 提供复印件加盖投标人公章 |
|  |  | - 业绩 | - 15 | - 第一、二、三包：投标单位所投产品在安徽省血站系统每有一家血站使用即得2分，满分为15分。 | 提供2017年1月1日到2017年8月31日）的供货发票复印件并加盖投标人公章（发票复印件只需要提供供货单位名称与供货项目名称） |
| - 2 | - 技术参数响应情况 |  | - 30分 | - 完全符合要求30分，每有一条不符扣5分，直至扣完。 |  |
| - 3 | - 标书规范性 |  | - 5分 | - 投标文件制作精细，资料目录页码编排规范，编写无错误得5分；投标文件制作较精细，资料目录页码编排基本规范，编写有微小错误得0.6分≤得分＜1分；投标文件制作一般，资料目录页码编排基本规范，编写有微小错误得0.5分。要求胶装，注明正副本。 |  |

备注：1、以上所涉及的证件除特别说明外均须提供复印件加盖投标人公章。

2、投标人所提供的相关证明文件必须真实有效，在签订合同前由使用方进行抽查核验，如若虚假应标交由监管部门处罚，并取消其中标资格，直接推选第二中标人为中标人。

五、购销合同

甲方：

乙方：

根据平等自愿的原则，就乙方向甲方提供               事宜达成如下协议：

- 品种、规格及价格：

| 注：以实际订货数为结算 产 品 名 称 | 规格 | 生产厂家 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |  |  |

- 订货方式：甲方以电话方式或者将订货计划通知乙方。

- 发货方式及发货费用：乙方在接到甲方订货电话, 按照约定时间发货,将货物发到甲方单位；发货费用由乙方承担。

- 付款周期：甲方在收到发票后   个工作日内付清货款。

- 质量保证及售后服务：乙方保证所供货物符合国家相关的质量标准。乙方须按甲方需要提供周到的售后服务，如货物在有效期内出现质量问题，乙方负责免费换货，退货等服务，并承担调换货、退货的实际费用。

- 在本协议执行期间如遇市场行情有较大波动，甲、乙双方可随时商定新的价格体系及合作方式。经双方签署的补充协议与本协议等效。

- 在遵守上述条款的前提下，甲、乙双方均不得以任何理由（不可抗拒因素除外）拒绝履行协议。

- 本协议未尽事宜，甲、乙双方协商解决。若双方产生纠纷且不能协商解决，由乙方所在地人民法院行使司法管辖权。

- 本协议一式二份，双方各持，具有同等法律效力，经双方签字盖章生效。

甲方：	乙方：

代表（签字）：          	代表（签字）：

签约日期：     年    月    日             签约日期：     年    月    日

- 采购需求

- （一）采购内容

| 序号 | 品名 | 规格 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一包：采血袋 | 三联400ml去白血袋 | 400ml | 1套 |
|  | 四联400ml去白血袋 | 400ml | 1套 |
| 第二包： 血小板收集装置 | 一次性血小板收集装置 | 双份管路 | 1套 |
|  | 一次性血小板收集装置 | 单份管路 | 1套 |
| 第三包：一次性使用病毒灭活输血过滤器材 | 一次性使用病毒灭活输血过滤器材 | 200ml | 1套 |

- 技术参数及要求

- 第一包：采血袋

三联400ml去白血袋技术指标

| 编号 | 项目 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 袋体组成 | 4个袋体：1*400mL主袋（100mLACD-B）+1*400mL滤后空袋+1*300mL尾袋（100mLMAP）+1*300mL转移袋（空袋） |
| 2 | 血袋袋体 | 袋体材料：输血输液用软聚氯乙烯（DEHP增塑）； 袋体成型方式：吹塑筒袋 袋体外观：半透明，无杂质 血袋膜厚度：单层约0.45mm 袋体水蒸气透出性能：在指定温湿度条件下（2-6℃；50%RH~60%RH），42d，血袋损耗质量分数不大于2%；在血袋及内容物要求存储条件下，血袋寿命期内（2年），水分损耗不大于5%。 |
| 3 | 采血针 | 材料：医用不锈钢 其他：有针帽防护，使用安全 规格：16G超薄壁针管 |
| 4 | 导管 | 材料：PVC 外观：透明、柔软、不打折 管长：采血主管95cm，符合GB14232.1要求 拉力：承受20N拉力，15s不产生泄漏 管径：3.2*4.6mm 管壁0.65~0.75mm 采血导管与转移导管可带有开关式止液装置 |
| 5 | 标签 | PP进口材料标签，不会被水浸泡破损，不易腐坏 |
| 6 | 灭菌方式 | 湿热灭菌（高温蒸汽） |
| 7 | 有效期 | 自灭菌之日起2年 |
| 8 | 其他性能 | 理化性能及生物性能符合GB14232.1要求 |
| 9 | 抗凝液 | ACD-B可保存全血21天 原材料来源及成品符合中国药典及国家药品标准规定 |
| 10 | 红细胞保存液 | MAP 可保存红细胞35天。原材料来源及成品符合中国药典及国家药品标准规定 |
| 11 | 去白细胞滤器 | 白细胞残留数不大于2.5*106/单位； 游离血红蛋白变化率不大于5%或小于300mg/L； 红细胞回收率不小于85%。 滤除条件： 血温降至4℃左右或存放时间4h以上为合适滤除条件；2单位全血过滤时间约为5-10min |

四联400mL去白血袋技术指标

| 编号 | 项目 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 袋体组成 | 5个袋体：1*400mL主袋（100mLACD-B）+1*400mL滤后空袋+1*300mL尾袋（100mLMAP）+2*300mL转移袋（空袋） |
| 2 | 血袋袋体 | 袋体材料：输血输液用软聚氯乙烯（DEHP增塑）； 袋体成型方式：吹塑筒袋 袋体外观：半透明，无杂质 血袋膜厚度：单层约0.45mm 袋体水蒸气透出性能：在指定温湿度条件下（2-6℃；50%RH~60%RH），42d，血袋损耗质量分数不大于2%；在血袋及内容物要求存储条件下，血袋寿命期内（2年），水分损耗不大于5%。 |
| 3 | 采血针 | 材料：医用不锈钢 其他：有针帽防护，使用安全 规格：16G超薄壁针管 |
| 4 | 导管 | 材料：PVC 外观：透明、柔软、不打折 管长：采血主管95cm，符合GB14232.1要求 拉力：承受20N拉力，15s不产生泄漏 管径：3.2*4.6mm 管壁0.65~0.75mm，导管长度适配LMB血液成分分离机。 采血导管与转移导管可带有开关式止液装置 |
| 5 | 标签 | PP进口材料标签，不会被水浸泡破损，不易腐坏 |
| 6 | 灭菌方式 | 湿热灭菌（高温蒸汽） |
| 7 | 有效期 | 自灭菌之日起2年 |
| 8 | 其他性能 | 理化性能及生物性能符合GB14232.1要求 |
| 9 | 抗凝液 | ACD-B可保存全血21天。原材料来源及成品符合中国药典及国家药品标准规定 |
| 10 | 红细胞保存液 | MAP 可保存红细胞35天。原材料来源及成品符合中国药典及国家药品标准规定 |
| 11 | 去白细胞滤器 | 白细胞残留数不大于2.5*106/单位； 游离血红蛋白变化率不大于5%或小于300mg/L； 红细胞回收率不小于85%。 滤除条件： 血温降至4℃左右或存放时间4h以上为合适滤除条件；2单位全血过滤时间约为5-10min |

- 12.供货充足，及时，供货时要保证有12个月以上的使用效期。

- 13.如果所供货物遇到突发问题，可能对血液质量有重大影响的，血站有权终止供货合同：使用有异常情况的，有血站质管部门及供货商确认后，可先更换一批。

- 14.所有货物必须送货上门，入库，所有相关的运输费用由供方负责承担。

- 15.到货地点：淮北市中心血站2楼仓库。

- 16.供货期：分批供货，接业主单位通知后7个日历天内供货（具体在合同中约定）。

- 17.供货期二年，结算时以实际用量为准，报价时以上述数量为准。报价时，各投标人应明确报出所报产品应列明产品型号、规格、货物总价及每种货物的单价。

- 第二包：血小板收集装置

双份管路（单份）基本功能：

1.去白血小板，可从一个供者身上采集双（单）份标准单位血小板（3.0´1011 为一个国际标准单位），采集成品为去除白细胞的血小板（白细胞计数低于1.0´106 ）。

2.去白血浆采集。

3.可以从一名献血员身上收集任意组合的血浆、血小板、红细胞成份。

4.结构组成：血小板袋2（1）个、血浆袋1个、LRS舱1个。

技术参数及特性：

1.所有产品外挂式设计，采集效果一目了然且减少高速离心对血小板的激化损伤。血小板不需二次处理，可直接保存5-7天。

2.单针采集，无需盐水预充，可直接采集血液。

3.卡匣集成设计，管道安装只有13步，触摸式显示屏，图形引导操作，原厂中文版本，最大方便操作者使用。

4.采用连续式离心分离方式，缩短采集时间。

5.分离带式分离器，体外循环血量最小只有196毫升，体外循环的红细胞量只有75毫升。

6.单针机型中血容量波动最小可比拟双针采集程序，波动范围仅54+/-9ml；减少献血反应。

7.该机设有抗凝、血浆、血小板、采血、回血五个泵，分别控制各部分流速，满足客户需要系统；具红细胞监测器，防止产品污染。

8.专利的安全盒设计，从采后血小板计数，血球压积，采集时间，采集最大体积四个方面最大程度保护献血员。

9.抗凝剂管理系统，采集时间越长，抗凝剂灌注率越小，减少献血反应。抗凝剂灌注率最大限制：1.2ml/min/LTBV;抗凝剂自动控制及计算。可调比率范围可达到：1：6-1：13.7。

10.血小板采集成品中的白细胞含量<1.0´106 ,且非过滤法去除白细胞，无血小板激化。

11.可设置血小板浓度，可采集高浓缩血小板。

12.血浆回输功能，回输后管路内残留红细胞量小于11ml，为所有型号采集设备中最少。

13.99%信心保证每袋血小板产品中红细胞含量低于0.03´109 。

注：国家标准：每袋8´109 。

尺寸：381毫米x356毫米x349毫米（长x宽x高）（6套/箱）。
净重：5.9公斤（6套/箱）。

- 14.供货充足，及时，供货时要保证有12个月以上的使用效期。

- 15.如果所供货物遇到突发问题，可能对血液质量有重大影响的，血站有权终止供货合同：使用有异常情况的，有血站质管部门及供货商确认后，可先更换一批。

- 16.所有货物必须送货上门，入库，所有相关的运输费用由供方负责承担。

- 17.到货地点：淮北市中心血站2楼仓库。

- 18.供货期：分批供货，接业主单位通知后7个日历天内供货（具体在合同中约定）。

- 19.供货期二年，结算时以实际用量为准，报价时以上述数量为准。报价时，各投标人应明确报出所报产品应列明产品型号、规格、货物总价及每种货物的单价。

第三包：一次性使用病毒灭活输血过滤器材

1.规格：能满足400毫升全血的血浆病毒灭活需要。

2.外观：病毒灭活输血过滤器的软管应光洁，无明显机械杂质、异物、扭结。过滤部件、亚甲蓝添加元件外壳应光洁，无明显机械杂质、异物、焊接面应均匀、无气泡。

3.产品经高压蒸汽灭菌，确保产品无毒、无菌、无热源，对人体无害。

4.每个单包装上有以下内容：产品名称、规格、使用符号，标明无菌、无热原、批号及失效日期，适用范围、制造商和/或经销商名称、地址。

5.单包装内不应有肉眼可见异物

6.为保证病毒灭活的效果，保护受血者安全，病毒灭活柜及灭活耗材必须配套专用，即病毒灭活耗材的生产厂家必须提供同一厂家配套的医用病毒灭活柜以方便使用，并确保使用期间医用病毒灭活柜的免费更新、升级、维修保养、定期校正。

7.指示病毒灭菌效果：VSV≥4lgTCID50；Sindbis≥4lgTCID50。

8.亚甲蓝吸附率≥85%；总蛋白回收率≥90%，FVIII:C回收率应≥70%。

9.白细胞去除率≥99.9%，或剩余白细胞数应小于5.0*105个/单位

10.过滤前后血浆的性质不变，血浆蛋白的免疫原性无变异；过滤后血浆在颜色、外观上与正常血浆无明显差异。

- 11.供货充足，及时，供货时要保证有12个月以上的使用效期。

- 12.如果所供货物遇到突发问题，可能对血液质量有重大影响的，血站有权终止供货合同：使用有异常情况的，有血站质管部门及供货商确认后，可先更换一批。

- 13.所有货物必须送货上门，入库，所有相关的运输费用由供方负责承担。

- 14.到货地点：淮北市中心血站2楼仓库。

- 15.供货期：分批供货，接业主单位通知后7个日历天内供货（具体在合同中约定）。

- 16.供货期二年，结算时以实际用量为准，报价时以上述数量为准。报价时，各投标人应明确报出所报产品应列明产品型号、规格、货物总价及每种货物的单价。

# 第二章  投标文件

（货物及服务采购项目名称）

投    标   文   件

项目编号：

采购人：

投标人：                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

年    月     日

- 一、投标函

致：

根据贵方“                                采购”的招标邀请书或招标公告，正式授权下述签字人          （姓名）代表投标人                         （投标人全称），提交投标文件正本一份，副本四份。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

（1）按招标文件规定提供交付货物（包括售后及其他服务要求等工作），如我公司中标，我公司承诺愿意按招标文件规定交纳履约保证金和中标（交易）服务费。

（2）我方根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成供货及安装及服务，并通过买方验收。

（3）我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改、澄清、答疑等（如有），参考资料及有关附件，我方正式认可本次招标文件，并对招标文件各项条款（包括开标时间）均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

（4）我方同意从招标文件规定的开标日期起遵循本投标文件，并在招标文件规定的投标有效期之前均具有约束力。

（5）如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我方的投标保证金可以不予退还。

（6）我方声明投标文件所提供的一切资料均真实、及时、有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。

（7）我方完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。

（8）我方完全同意并认可招标文件中关于投标保证金不予退还和其他有关处理的规定，并在出现违法违规情形时，自愿接受招标监管部门及相关单位的处理。

（9）我方同意招标文件规定的付款方式。

投标人公章

法定代表人或授权代表姓名（签字或盖章）：

日期：

- 二、投标人诚信承诺书

我单位参加本次政府采购活动，郑重承诺如下：

1、依法缴纳税收、社保资金及具备履行合同必需的设备和专业技术能力。

2.本次采购提供的所有资料都是真实有效、准确完整的，并按时接受资格审查，如发现提供虚假资料或与事实不符，同意取消投标和中标（成交）候选人资格。

3．本次参与采购绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经查证属实，同意取消投标和中标（成交）候选人资格并承担相应的法律责任。

4．本次采购如我单位为中标（成交）候选人，除不可抗力外，决不因任何其它原因放弃中标候选人资格，否则承担相应法律责任。

5、我单位中标（成交）后，严格按照采购文件约定和投标文件的承诺进行签订合同，否则承担相应的责任。

6、如有行贿、受贿等违法、犯罪问题，若经查证属实，同意取消中标（成交）候选人资格。

7、如在最近三年内有骗取中标(成交）或严重违约或重大违法记录等问题，经查证属实的，同意取消中标（成交）候选人资格。

出现上述情形之一的，我方同意投标保证金不予退还和一定期限内不参与淮北市中心血站采购招投标活动，愿意接受处罚并承担所有经济损失和法律责任。

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年     月    日

- 三、开标一览表

投标人名称:

| 项目名称 |  |  | 编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 所投的包号、包名 |  | 主要品牌/型号 |  |  |
| 投标报价 | 第 包 |  |  |  |
|  | 人民币小写(元): 人民币大写(元): |  |  |  |
| 供货要求 | 按招标人需求分批供货 |  |  |  |
| 售后及其他服务要求 | 供应商须填写“响应”或“不响应” |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

投标人公章：

备注：1、表中最终投标报价即为优惠后报价，并作为评审及定标依据。任何有选择或有条件的最终投标报价或者表中某一包填写多个报价，均为无效报价。

2、所投包号较多时可自行扩展表格。

- 货物分项报价表

| 序号 | 货物名称 | 品牌/型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人公章：

备注：表中所列货物为对应本项目需求的全部货物。如有漏项或缺项，投标人承担全部责任。

五、技术规格响应表

| 序号 | 货物名称 | 招标文件要求 | 投标人填写 | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 技术参数 | 技术参数 |  |

注意：1、投标人必须将自己所投产品或服务真实、准确地填入“投标人填写”栏中，

2、投标人必须根据自己所投产品与“招标文件要求”的差异情况，实事求是地填写“响应情况”（优于、满足、不满足）。

3、如果投标人没有按前述要求去做，在项目评审中有可能被认为是未对招标文件作出实质上的响应，或被视作不诚信投标人而拒绝对其做进一步的评审。

六、商务要求响应情况表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标人填写 |  | 偏离及影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 响应情况 | 证明文件页码 |  |

备注：商务部分指投标人资格证明材料、业绩、信誉等

七、货物服务技术方案

（一）产品质量承诺

(投标人可自行制作格式)

(二)

供货、调试方案的基本考虑

(投标人可自行制作格式)

（三）培训及售后服务

(投标人可自行制作格式)

(四)其它

(投标人可自行制作格式)

八、资格证明文件

（一）  法定代表人授权书

本授权书声明：           公司（工厂）（纳税人识别号：                 ）的       （法人代表姓名、职务）代表本公司（工厂）授权本公司（工厂）        （被授权人的姓名、职务）为本公司（工厂）的合法代理人，参加淮北市中心血站                      采购项目活动（项目编号：             ），全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。被授权人无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

特此声明。

法人代表签字或盖章：

代理人（被授权人）签字：

投标人名称(加盖公章)：

授权委托日期：

附件：投标人法定代表人、被授权代表人身份证复印件及手机号码